ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	
Наименование	Водоснабжение, водоотведение

сметы:		
		
Смета составлена в ценах 4 кв. 2022 года (база ГЭСН-2020И9 сентябрь 2022 года) для упрощенной системы налогообложения	
№
п/п	Шифр, номера нормативов
и коды ресурсов	Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования и
его масса, расход ресурсов на 
единицу измерения	Единица измерения	Кол-во	Трудо-
емкость, 
чел/ч	ФОТ (фонд оплаты труда), руб. за 
1 чел/ч			
							НР 
от ФОТ	СП
от ФОТ	Стоимость работ на единицу измерения, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	ГЭСНр-65-09-001 	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	0,78	276,90	103 %	52 %	550,75	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4								
					
2	ГЭСНр-65-09-002 	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	0,86	276,90	103 %	52 %	607,24	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4								
					
3	ГЭСНр-65-09-003 	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	0,95	276,90	103 %	52 %	670,79	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4								
					
4	ГЭСНр-65-09-004 	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	1,15	276,90	103 %	52 %	812,01	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4								
					
5	ГЭСНр-65-09-005 	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	1,21	276,90	103 %	52 %	854,37	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4								
					
6	ГЭСНр-65-09-006 	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	1,35	276,90	103 %	52 %	953,23	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4								
					
7	ГЭСНр-65-09-007 	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	1,59	276,90	103 %	52 %	1122,69	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4								
					
8	ГЭСНр-65-09-008 	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	1,75	276,90	103 %	52 %	1235,67	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4								
					
9	ГЭСНр-65-09-009 	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	2,20	276,90	103 %	52 %	1553,41	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4								
					
10	ГЭСНр-65-14-005 	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	0,65	245,90	87 %	44 %	369,22	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
						
11	ГЭСН-16-02-005-06 	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	1,20	273,59	121 %	72 %	961,94	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,9	ЧЕЛ/Ч							
						
12	ГЭСН-16-02-005-07	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	1,20	273,59	121 %	72 %	961,94	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,9	ЧЕЛ/Ч							

					
13	ГЭСНр-65-08-001 	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	1	0,53	245,90	103 %	52 %	332,33	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2								
					
14	ГЭСНр-65-08-002 	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	1	0,56	245,90	103 %	52 %	351,15	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2								
					
15	ГЭСНр-65-10-001 	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	0,30	234,74	103 %	52 %	179,58	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,5								
					
16	ГЭСН-46-01-013-01 	УСИЛЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ (НАПЛАВКОЙ) с зачисткой (заваривание свищей на трубах)	М ШВА	1	2,31	285,16	103 %	59 %	1725,85	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2								
					
17	ГЭСН-22-06-002-03 	ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ ТРУБОПРОВОДА	1	23,69	245,90	117 %	74 %	16951,83	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
18	Е20-1-235	РАСЧЕКАНКА И ЗАЧЕКАНКА РАСТРУБОВ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1 РАСТРУБ	1	0,58	245,90	63 %	40 %	289,52	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
19	Е20-1-235	РАСЧЕКАНКА И ЗАЧЕКАНКА РАСТРУБОВ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	1 РАСТРУБ	1	0,65	245,90	63 %	40 %	324,47	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
20	Е20-1-235	РАСЧЕКАНКА И ЗАЧЕКАНКА РАСТРУБОВ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	1 РАСТРУБ	1	0,75	245,90	63 %	40 %	374,38	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
21	Е20-1-235	РАСЧЕКАНКА И ЗАЧЕКАНКА РАСТРУБОВ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	1 РАСТРУБ	1	0,89	245,90	63 %	40 %	444,27	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
22	Е20-1-235	РАСЧЕКАНКА И ЗАЧЕКАНКА РАСТРУБОВ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	1 РАСТРУБ	1	1,05	245,90	63 %	40 %	524,14	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
23	ГЭСНр-65-05-001 	СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	1ШТ	1	0,56	260,99	103 %	52 %	372,69	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5								
						
24	ГЭСНр-65-05-002 	СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	1ШТ	1	1,03	260,99	103 %	52 %	685,49	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5								
						
25	ГЭСНр-65-05-003 	СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	1ШТ	1	1,33	260,99	103 %	52 %	885,15	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5								
						
26	ГЭСН-18-07-001-02 
(демонтаж + монтаж)	СМЕНА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ
	КОМПЛ	1	0,35	285,16	121 %	72 %	292,43	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,2								
					
27	ГЭСН-18-07-001-04 
(демонтаж + монтаж)	СМЕНА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ
	КОМПЛ	1	0,50	245,90	121 %	72 %	360,24	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,8